ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAMAWIAJACY : SPZOZ Poręba

- Opis przedmiotu zamówienia :

Instalacji fotowoltaicznej ON-GRID na dachu budynku SPZOZ w Porębie o mocy min 15,7 kWp

- Panele monokrystaliczne min 400W, half-cell,
- preferowany falownik 3 fazowy europejski - Niemcy SMA lub system SolarEdge
- Konstrukcja montażowa na: dach płaski (balastowa)
- konstrukcja mocowania aluminiowa z gwarancją min 10 lat
- montaż z gwarancją minimum 10 lat
- min 15 letni okres gwarancji z czasem reakcji min 72h
- min 25 lat gwarancji wydajnościowej
- Zabezpieczenia AC typ I i II
- uzgodnienie z Rzeczoznawcą Przeciwpożarowym
wszystkie formalności po stronie wykonawcy