ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa sprzętu spektralny tomograf komputerowy OCT z funduskamerą

1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie

ul. Wojska Polskiego 20, 42-480 Poręba NIP 6492118494

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oferty cenowej oraz warunków dostawy na spektralny tomograf komputerowy OCT z wbudowaną funduskamerą bez konieczności rozszerzania źrenicy

Interesujące nas urządzenie powinno spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne:

•	rozdzielczość skanowania siatkówki na poziomie około 5 µm,

•	prędkość skanowania minimum 80 000 A-skanów na sekundę,

•	możliwość wykonywania zdjęć dna oka o kącie obserwacji około 45°,

•	wbudowana funduskamera o wysokiej rozdzielczości (około 12 Mpix),

•	automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym,

•	sterowanie głowicą przy użyciu myszy komputerowej,

•	oprogramowanie w języku polskim,

•	automatyczny moduł badania przedniego odcinka oka.

•	w zestawie stolik z podnoszonym blatem

•	komputer do obsługi

•	urządzenie musi spełniać obowiązujące normy dla wyrobów medycznych, dopuszczenie do obrotu na terenie UE

Dodatkowy moduł

•	zintegrowany moduł obrazowania naczyń (angiografia OCT),

3. Wymagania wobec dostawcy:

•	dostawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie sprzętu okulistycznego,

•	dostawca powinien zapewniać autoryzowany serwis na terenie Polski

•	dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego

•	wniesienie, montaż oraz uruchomienie sprzętu

•	integracja z dostarczonym komputerem i oprogramowaniem

•	przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego i technicznego, szkolenie w języku polskim, zapewnienie materiałów szkoleniowych.

•	zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

•	dostęp do pomocy technicznej (telefonicznej lub online),

•	aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji,

•	pomoc w konfiguracji i bieżącej obsłudze urządzenia

•	określenie terminu realizacji zamówienia

•	.

4. Termin realizacji zamówienia:

•	14 dni od wyboru oferenta.

5. Kryteria oceny ofert: Proponuje się następujące kryteria:

•	Cena – 80%

•	Czas dostawy (maks. 20 pkt) do 14 dni – 20 pkt do 28 dni – 10 pkt powyżej 28 dni – 0 pkt

6. Sposób składania ofert: Oferty prosimy przesyłać w formie:

•	elektronicznej (PDF) na adres e-mail: biuro@spzozporeba.pl lub

•	papierowej na adres: Wojska Polskiego 20, 42-480 Poręba

Oferty można składać na własnym formularzu, uwzględniając wymagania wobec dostawcy. Termin składania ofert: do dnia 27.03.2026, do godz. 11,00

7. Treść oferty powinna zawierać:

•	dane wykonawcy,

•	opis doświadczenia,

•	szczegółowy zakres realizacji usługi,

•	proponowaną cenę (netto/brutto),

•	termin ważności oferty,

•	oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (jeśli wymagane).

8. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

•	negocjacji warunków,

•	unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

•	wyboru oferty częściowej lub nie najtańszej, jeśli uzasadniają to inne kryteria.

9. Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Telefon: 32 6772805 w 310 E-mail: ksiegowosc@zozporeba.pl